ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

В рамках процедури Замовником торгів передбачається придбання товарів, послуг наведених нижче:

| №консолідованого списку | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Місце поставки | Замовник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Струмообмежувальний реактор згідно тендерної документації | Шт | Згідно умов тендеру | м. Одеса | ОЕМ |
| 2 | Шеф-монтаж | послуга |  |  |  |

Прізвище, посада особи уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками з технічних питань:

- З технічних питань по силовому обладнанню:

Коваленко Володимир (KovalenkoVVasi@dtek.com +38 050 361 57 66).

- З технічних питань по РЗА

- З технічних питань по ТМ

- З питань, пов’язаних з проектними рішеннями

Технічна документація надається Учасником разом з комерційною пропозицією згідно з технічними вимогами ТЗ.

- Учасник має право запропонувати еквівалент обладнання за умови встановлення реактору на фундамент що існує (без зміни будівельної частини).

- Якщо Учасник - переможець торгів запропонував обладнання, яке є еквівалентом, він зобов’язується протягом 40 днів з дати отримання заявки на виготовлення обладнання від Замовника надати на електронні адреси осіб, які уповноважені з питань, пов’язаних з проектними рішеннями (Пругло Андрій <PruhloAA@dtek.com>):

- посібник з експлуатації;

- технічні характеристики виробу;

- габаритний креслення із зазначенням маси виробу (в редагованому вигляді форматі AutoCAD);

- схеми вторинних з'єднань (принципові, підключень, ряди затискачів), перелік елементів (в форматі AutoCAD, що редагується).

- Замовник залишає за собою право вимагати від Учасника конкурсних торгів додаткових роз'яснень за пропозицією учасника торгів, а також надання додаткових документів від виробника обладнання або постачальника для підтвердження відповідності обладнання «Технічним вимогам до обладнання».

- Перелік документації, яку надає учасник торгів:

  - Лист про готовність надання необхідної технічної документації для коригування ПКД по переліку, згідно із запитом Замовника протягом 40 днів з дати отримання заявки на постачання обладнання.

  - Заповнений опитувальний лист за формою наведеною в Технічному завданні (в форматах Excel та .pdf).

  - Учасник торгів, який запропоновував акредитоване обладнання надає:

    - Актуальний сертифікат ISO 9001 виробника.

    - Актуальну дилерську угоду або лист виробника, про те, що учасник торгів є його офіційним представником, або лист виробника про те, що виробник згоден працювати з учасником торгів в частині поставки обладнання в рамках даних торгів.

    - Гарантійний лист виробника з підтвердженням справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов’язань замовнику про постачання заявлених обсягів в зазначені терміни.

Про перелік акредитованих виробників можна дізнатися на офіційному сайті компанії-замовника –

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-kem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-dem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-vvm.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-krem.com.ua/ua/accreditation

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/accreditation).

  - Учасник торгів, який запропоновував не акредитоване обладнання, надає технічну документацію згідно з технічними вимогами до обладнання.

- Для оперативного опрацювання технічної інформації від учасників торгів, файли необхідно надавати з найменуванням № п / п згідно технічних вимог до обладнання.

Технічні вимоги до обладнання розміщені на робочій області

Опитувальний лист на обладнання згідно з додатками.